겨울철 대비 도로시설물 순찰 및 정비 보고서

연번	시설명	지적사항	조치결과(계획)	비 고 (사진번호)
1	신내교	난간 현수막 설치	직영반 조치완료	(1-1)
2	안암교	난간 현수막 설치	직영반 조치완료	(2-1)
		보도상 음식물쓰레기통 난립	직영반 조치완료(정리정돈)	(2-2)
		난간 훼손	일상유지보수업체 작업지시	(2-3)
3	종암교	배수로 낙엽 적치	직영반 조치완료	(3-1)
4	먹골교	난간 현수막 설치	직영반 조치완료	(4-1)
		배수구 하부 주변 손상	일상유지보수업체 작업지시 (연결관 설치 및 주변 보수)	(4-2)
5	서울숲다리교	강거더 하부 도장 긁힘	일상유지보수업체 작업지시 (도장보수 및 충돌보호책)	(5-1)
6	뚝섬고가차도	특이사항 없음(기 점검사항 제외)
7	신답고가차도	배수구 낙엽 적치	직영반 조치완료	(7-1)

따로붙임 : 순찰 및 정비사진 1부.

2014.   12.

최태석

순찰자   직) 지방토목주사   성명) 최  태  석     (서명)

임승민

직) 지방토목주사보 성명) 임  승  민     (서명)

한삼희

소속) 한국시설안전연구원 성명) 한  삼  희     (서명)

□ 순찰 및 정비 사진

1-1 : 신내교 현수막 설치	정비 후
2-1 : 안암교 현수막 설치	정비 후
2-2 : 안암교 음식물쓰레기통 난립	정비 후

□ 순찰 및 정비 사진

2-3 : 안암교 난간 훼손	정비 후
3-1 : 종암교 배수로 낙엽 적치	정비 후
4-1 : 먹골교 현수막 설치	정비 후

□ 순찰 및 정비 사진

4-2 : 먹골교 배수구 하부 주변 손상	정비 후
5-1 : 서울숲다리교 도장 긁힘	정비 후
7-1 : 신답고가 배수구 낙엽적치	정비 후