겨울철 대비 도로시설물 순찰 및 정비 보고서

연번	시설명	지적사항	조치결과(계획)	비 고 (사진번호)
1	장평교	보도부 포장(우레탄) 들뜸	주의관찰 -필요시 2015년 일상유지정비
2	능산지하차도	중앙부(P35) 벽체 일부 백태	주의관찰 -필요시 2015년 일상유지정비
3	용마고가차도	교량 하부 슬래브 측면부 표면처리 들뜸	표면보수 -2015년 일상유지정비
4	신내지하차도	특이사항 없음

따로붙임 : 순찰 및 정비사진 1부.

2014.   12.   2

순찰자   직)    구조기술사          성명) 전 명 일  (서명)

직)   지방시설주사         성명) 이 경 수  (서명)

※ 은행명 : 우리은행    계좌번호 : 0************-001   (전명일)

□ 순찰 및 정비 사진

	주의관찰 -필요시 2015년 일상유지 정비
장평교 보도부 포장 들뜸	정비 후
	주의관찰 -필요시 2015년 일상유지 정비
능산지하차도 중앙부 벽체 부분백태	정비 후
	표면보수 -2015년 일상유지 정비
용마고가차도 슬래브하면 표면처리 들뜸	정비 후