겨울철 대비 도로시설물 순찰 및 정비 보고서

연번	시설명	지적사항	조치결과(계획)	비 고 (사진번호)
1	중랑교지하차도	지하차도 중앙부 배수관 고드름 발생	즉시제거
2	행당고가차도	특이사항 없음
3	성동지하차도	특이사항 없음
4

따로붙임 : 순찰 및 정비사진 1부.

2014.   12.   3

순찰자   직)    구조기술사          성명) 전 명 일  (서명)

직)   지방시설주사         성명) 이 경 수  (서명)

※ 은행명 : 우리은행    계좌번호 : 0************-001   (전명일)

□ 순찰 및 정비 사진

	관리실 근무자가 즉시제거
연번: 중랑지하차도 고드름	정비 후