설날 대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(계획)	비 고 (사진번호)
1	청량제1고가	하행차로 5,6번 빔 사이 슬라브 바닥 콘크리트 열화로 부식·탈락 우려 있으니 보수 및 안전관리 요망	‘14년 일상유지 작업지시 예정 (성능개선공사 실시설계용역 추진예정으로 긴급보수물량 보수 외 점검 및 주의관찰)	(1-1)
		빔 단부 및 교대 콘크리트 열화 개소에 대하여 보수 및 안전관리 요망	“	(1-2)
		-하행차로 교대측부 석축 손상상태로 해빙기 및 우기에 안전사고 우려 있으니, 관리청(철도공사)에 통보하여 조치토록 하기 바람	관리청(철도공사) 통보 예정	(1-3)

따로붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2014.  1.  22.

점검자   직)  시설6급     성명)  최 태 석      (서명)

직)  시설9급     성명)  진 하 영      (서명)

시설안전자문위원          성명)  김 재 성 ()

계좌) 우리은행 102-08-129628 김재성

□ 점검 및 정비 사진

연번: 1-1(사진설명-위치·내용 : 보고서)	정비 후
연번: 1-2(사진설명-위치·내용 : 보고서)	정비 후
연번: 1-3(사진설명-위치·내용 : 보고서)	정비 후