도림로 확장공사 구간 소방용수시설 현황

연번	용수번호	식별	관할	위치(건물명)	고장여부	조사자	비고
1	764582	지상식	대림	도림로 273 (신길동 355-165)	양호	홍종국 외 1명	공사구간 인접
2	764619	다용도소화전 (지하식)	대림	도림로 257 (신길동 420-60)	양호	홍종국 외 1명	공사구간
2	764507	지하식	대림	도림로 249-2 (신길동 419-20)	양호	홍종국 외 1명	공사구간 인접

소방용수시설 사진(전경사진)

764582호(지상식)	764619호(다용도소화전)	764507호(지하식)