도색 및 보온공사 현장확인 사진

※ 소방용수시설 근접 촬영해서 디지털 사진으로 보고요망 (용량최소화) !

◆지상식도색

▶ 지상식(공소 314081호, 은평구 역말로 71-1)	▶ 지상식(공소 317055호, 은평구 갈현로 159)
▶ 지상식(공소 314092호, 은평구 진흥로 9길 21-8)	▶ 지상식(공소 314107호, 은평구 진흥로 93)

▶ 지상식(공소 314099호, 은평구 연서로 74)	▶ 지상식(공소 317067호, 은평구 갈현로 110-1)
▶ 지상식(공소 314083호, 은평구 진흥로 1길 47-8)	▶ 지상식(공소 316128호, 은평구 갈현로 27길 45-7)

◆ 지하식 도색

▶ 지하식(공소 315048호, 은평구 연서로3나길 11-30)	▶지하식(공소 315037호, 은평구 역말로6길 6-13)
▶ 지하식(공소 316108호, 은평구 서오릉로18길 33-29)	▶ 지하식(공소 314037호, 은평구 진흥로5길 9)

▶ 지하식(공소 314058호, 은평구 진흥로3길 14)

◆ 지하식 보온

▶ 지하식(공소 317031호, 은평구 갈현로 17길 11-5)