도색 및 보온 미흡부분 사진

연번	용수번호 (형식)	주소	도색 및 보온
1	220 (지하식-저수조)	중구 다산로 126	도색
연번	용수번호 (형식)	주소	도색 및 보온
2	1596 (지하식)	중구 동호로15길 20	도색, 보온

도색 및 보온 미흡부분 사진

연번	용수번호 (형식)	주소	도색 및 보온
1	1599 (지하식)	중구 동호로14길 5-10	보온
연번	용수번호 (형식)	주소	도색 및 보온
2	1023	동호로 171	도색