도․송수관로 점검표

시설물명		00정수장 수계				관리부서		동부수도사업소
점 검 자		시설관리과 000 외 0명				점검일시		2021.6. . ~ 2021.6. .
관로구경		~ ㎜		관로연장	0㎞	관로재질			부설년도
구 분			점 검 결 과				정비결과(조치계획)
관로	관부설환경의 변화유무 (노출, 침하 등)
	관보호시설상태 (노출관로)
	방식설비 이상유무
밸브실	각종밸브실 손상여부 (균열 등)
	관체 및 밸브 누수여부
	관, 밸브 부식 및 도복장 상태
점검사진
기타시설 개선사항

※ 정수장 수계별로 점검(필요시 구간 분할하여 점검)시행