도시가스(주간)점검 일지					안전관리자	주무관	운영과장
▷ 점검기간 : 년 월 일 ~ 월 일 (1주간) ○ 정상, × 고장
점 검 항 목				점 검 결 과		비 고
밸브박스
긴급차단장치(A.S.V)
정압기	공급압력		입구 (㎏/㎠)
			출구 mmH2O
	압력기록장치
	FILTER 차압
	이상압력 차단장치 (SSV.OPSO) 작동여부
	이상압력통보장치
	방산변 작동여부
	압력계 작동여부
	가스누설 유․무
	가스누설 경보장치
	환기시설
조정기	출구압력 mmH2O
	이상압력 차단장치 (OPSO) 작동여부
계량기	자동상태
	By-PASS 봉인상태
	가스누설 여부
배관․밸브누설 여부
보일러		마이콤제어반 작동상태
		버너, 작동상태
		가스배관
흡냉 수온식수 기		마이콤제어반 작동상태
		버너, 작동상태
		가스버너
기타

서울시립 북서울미술관