▣ 도시가스 정압시설 현황 (40개소)

연번	정압기명	위 치	설치연도	상/하	설치구분	공급사	비 고
1	해방촌	용산동2가 6	1999.10	지 하	인 도	예스코	지하노출형
2	미주아파트	후암동 101	1991.05	지 하	APT	예스코	지하노출형
3	이태원 주공아파트	이태원2동 623	1993.05	지 상	APT	예스코	지상노출형
4	신동아 아파트	보광동 83	1997.09	지 하	APT	예스코	지하노출형
5	순천향대학교병원	한남2동 657-58	1998.12	지 하	병 원	예스코	지하노출형
6	한남초등학교	한남2동 726-1	1991.10	지 상	학 교	예스코	지상노출형
7	이태원 어린이공원	이태원1동 190-11	1992.12	지 하	공 원	예스코	지하노출형
8	용산푸르지오아파트	동빙고동 22-5	1993.01	지 상	APT	예스코	매몰형
9	힐탑트레져아파트	한남1동 1-44	1993.12	지 상	APT	예스코	지상노출형
10	이슬람사원	한남2동 732-152	1995.01	지 하	종 교	예스코	지하노출형
11	후암동 어린이공원	후암동 139-1	1994.12	지 하	공 원	예스코	지하노출형
12	해태사옥	후암동 255-9	1995.11	지 상	업 무	예스코	캐비넷타입
13	리버탑아파트	한남1동 509	2000.05	지 상	APT	예스코	지상노출형
14	청화아파트	이태원1동 22-2	1998.04	지 상	APT	예스코	지상노출형
15	한남2동	한남2동 737-7	1998.11	지 상		예스코	캐비넷타입
16	한성아파트	한남1동 706-66	1999.10	지 상	단국대	예스코	지상노출형
17	한남연립	한남2동 727-8	2000.09	지 상		예스코	캐비넷타입
18	현대 홈타운	한남1동 568-432	2003.09	지 하	APT	예스코	지하노출형
19	남산타워	후암동 30-48	2004.09	지 상	APT	예스코	지상노출형
20	브라운스톤	후암동 101-62	2004.06	지 상	APT	예스코	지상노출형
21	벽산 오피스텔	갈월동 101-42	2005.10	지 상	업 무	예스코	지상노출형
22	GS주상복합APT	한강로1가 270-2	2005.11	지 상	APT	예스코	지상노출형
23	원효로2가	원효로2가 12-12	1989.03	지 하		서울도시가스	지하노출형
24	금호아파트	서빙고동 241	2002.10	지 상	APT	서울도시가스	지상노출형
25	신동아 아파트	서빙고동 241-21	1984.04	지 하	APT	서울도시가스	지하노출형
26	한강 천주교성당	이촌1동 301-110	1976.12	지 하	종 교	서울도시가스	지하노출형
27	한강 쌍용아파트	한강로3가 65-227	2003.09	지 상	APT	서울도시가스	캐비넷타입
28	이촌2동	이촌2동 192-4	1988.10	지 하	고가밑	서울도시가스	지하노출형
29	원효로3가	원효로2동 252	1999.10	지 하	고가밑	서울도시가스	지하노출형
30	서계동 청파공원	서계동 226-7	1995.12	지 하	공 원	서울도시가스	지하노출형
31	효창동	효창동 255-5	1997.03	지 하		서울도시가스	지하노출형
32	제일화재	용산동5가 2-2	1998.03	지 하	업 무	서울도시가스	지하노출형
33	용문동	용문동 38-264	1999.01	지 상		서울도시가스	지상노출형
34	산천 삼성아파트	산천동 16	1999.11	지 하	APT	서울도시가스	지하노출형
35	신계동 주차빌딩	한강로2가 12-12	2000.09	지 상	운 수	서울도시가스	캐비넷타입
36	도원 삼성아파트	도원동 8-6	2001.09	지 하	APT	서울도시가스	지하노출형
37	청파동 BMW	청파동1가 180-24	2001.07	지 상	업 무	서울도시가스	캐비넷타입
38	문배 삼라아파트	문배동 40-19	2005.02	지 상	APT	서울도시가스	캐비넷타입
39	한강 벽산아파트	한강로2가 2-8	2005.05	지 상	APT	서울도시가스	지상노출형
40	숙명여대 기숙사	청파동2가 553-12	2007.12	지 상	숙명대	서울도시가스	지상노출형