▣ 도시가스 정압시설 현황 (6개소)

연번	정압기명	위 치	설치연도	상/하	설치구분	공급사	비 고	팀별
1	한강 쌍용아파트	한강로3가 65-227	2003.09	지 상	APT	서울도시가스	캐비넷타입	3팀
2	이촌2동	이촌2동 192-4	1988.10	지 하	고가밑	서울도시가스	지하노출형	3팀
3	원효로3가	원효로2동 252	1999.10	지 하	고가밑	서울도시가스	지하노출형	1팀
4	용문동	용문동 38-264	1999.01	지 상		서울도시가스	지상노출형	1팀
5	산천 삼성아파트	산천동 16	1999.11	지 하	APT	서울도시가스	지하노출형	2팀
6	도원 삼성아파트	도원동 8-6	2001.09	지 하	APT	서울도시가스	지하노출형	2팀