도시가스 정압시설(41개소)

구 분	정압실	설 치 지 역				설 치 위 치		배 관 망 (㎞)	수 혜 세 대 수
		도로변	학 교	아파트	기 타	지상	지하
계	41	7	1	21	12	23	18	285	105,764
서울도시가스	18	4	0	6	8	8	10	175	53,764
예 스 코	23	3	1	15	4	15	8	110	52,000

연번	정 압 기 명		위 치	설치년도	상/하	설치구분	공급사	비 고
01	해방촌		용산동2가 6	1999.10	지 하	인 도	예스코
02	미주아파트		후암동 101	1991.05	지 하	APT	예스코
03	이태원 주공아파트		이태원2동 623	1993.05	지 상	APT	예스코
04	신동아 아파트		보광동 83	1997.09	지 하	APT	예스코
05	순천향대학교병원		한남2동 657-58	1998.12	지 하	병 원	예스코
06	한남초등학교		한남2동 726-1	1991.10	지 상	학 교	예스코
07	이태원 어린이공원		이태원1동 190-11	1992.12	지 하	공 원	예스코
08	군인아파트		동빙고동 22-5	1993.01	지 상	APT	예스코
09	힐탑아파트		한남1동 1-44	1993.12	지 상	APT	예스코
10	이슬람사원		한남2동 732-152	1995.01	지 하	종 교	예스코
11	후암동 어린이공원		후암동 139-1	1994.12	지 하	공 원	예스코
12	외인아파트		한남2동 670-1	1995.04	지 상	APT	예스코
13	해태사옥		후암동 255-9	1995.11	지 상	업 무	예스코	캐비넷타입
14	리버탑아파트		한남1동 509	2000.05	지 상	APT	예스코
15	청화아파트		이태원1동 22-2	1998.04	지 상	APT	예스코
16	한남2동		한남2동 737-7	1998.11	지 상		예스코	캐비넷타입
17	한성아파트		한남1동 706-66	1999.10	지 상	단국대	예스코
18	한남연립		한남2동 727-8	2000.09	지 상		예스코	캐비넷타입
19	현대 홈타운		한남1동 568-432	2003.09	지 하	APT	예스코
20	남산타워		후암동 30-48	2004.09	지 상	APT	예스코
21	브라운스톤		후암동 101-62	2004.06	지 상	APT	예스코
22	벽산 오피스텔		갈월동 101-42	2005.10	지 상	업 무	예스코
23	GS주상복합APT		한강로1가 270-2	2005.11	지 상	APT	예스코
24	원효로2가		원효로2가 12-12	1989.03	지 하		서울도시가스
25	금호아파트		서빙고동 241	2002.10	지 상	APT	서울도시가스
26	신동아 아파트		서빙고동 241-21	1984.04	지 하	APT	서울도시가스
27	한강 천주교성당		이촌1동 301-110	1976.12	지 하	종 교	서울도시가스
28	한강 쌍용아파트		한강로3가 66-227	2003.09	지 상	APT	서울도시가스	캐비넷타입
29	이촌2동		이촌2동 192-4	1988.10	지 하	고가밑	서울도시가스
30	원효로3가		원효로2가 252	1999.10	지 하	고가밑	서울도시가스
31	서계동 청파공원		서계동 226-7	1995.12	지 하	공 원	서울도시가스
32	효창동		효창동 255-5	1997.03	지 하		서울도시가스
33	제일화재		용산동5가 2-2	1998.03	지 하	업 무	서울도시가스
34	용문동		용문동 38-264	1999.01	지 상		서울도시가스
35	산천 삼성아파트		산천동 16	1999.11	지 하	APT	서울도시가스
36	신계동 주차빌딩		한강로2가 12-12	2000.09	지 상	운 수	서울도시가스	캐비넷타입
37	도원 삼성아파트		도원동 8-6	2001.09	지 하	APT	서울도시가스
38	청파동 BMW		청파동1가 180-24	2001.07	지 상	업 무	서울도시가스	캐비넷타입
39	문배 삼라아파트		문배동 40-19	2005.02	지 상	APT	서울도시가스	캐비넷타입
40	한강 벽산아파트		한강로2가 2-8	2005.05	지 상	APT	서울도시가스
41	숙명여대 기숙사		청파동2가 553-12	2007.12	지 상	숙명대	서울도시가스
지역관리소	서울도시가스	제9지역 관리소(이촌동 301-155 수정APT 지하) / 793-5067, 793-7147
		제10지역 관리소(청파동3가 132-164) / 712-3834, 701-3834
	예 스 코	용산지역관리소(이태원2동 254-4 일각빌딩 203호) / 796-4831~4