도시가스 지역정압기 훈련 대상

연번	정압기명	소재지	형식	타입	관할부서
1	방학거성	도당로 112 (방학동)	SINGER AFV 2B	캐비넷	현장대응단
2	창동상아	해등로 118 (창동)	SINGER AFV 2B	지하	현장대응단
3	쌍문청구	도당로 11 (쌍문동)	SINGER 1800 2B	캐비넷	현장대응단
4	창동현대	마들로 573 (창동)	FISHER 1098 EGR 2B	지하	현장대응단
5	방학현대	마들로 616 (방학동)	FISHER 1098 EGR 2B	캐비넷	현장대응단
6	방학삼성	마들로 656 (방학동)	FISHER 1098 EGR 2B	캐비넷	현장대응단
7	쌍문삼익	해등로 169 (쌍문동)	FISHER 1098 EGR 3B	지하	현장대응단
8	창동동아청솔	노해로 384 (창동)	FISHER 99 2B	캐비넷	현장대응단
9	방학동부	방학로 120 (방학동)	FISHER 1098 EGR 3B	캐비넷	현장대응단
10	도봉유원	도봉로 180길 6 (도봉동)	SINGER AFV 2B	지하	도봉안전센터
11	도봉삼환까뮈	도봉로180길 6-81 (도봉동)	SINGER 1800 2B	지하	도봉안전센터
12	도봉서울가든	도봉산1길 1 (도봉동)	SINGER AFV 2B	지상구조물	도봉안전센터
13	도봉럭키	도봉로 165길 10 (도봉동)	FISHER 399 2B	캐비넷	도봉안전센터
14	도봉한신	도봉로 180나길 33-29 (도봉동)	FISHER 1098 EGR 2B	캐비넷	도봉안전센터
15	도봉삼성	도봉로170길 40 (도봉동)	SINGER AFV 2B	캐비넷	도봉안전센터
1팀	방학신동아	방학로 200 (방학동)	FISHER 1098 EGR 2B	캐비넷	쌍문안전센터
	쌍문금호	해등로 206 (쌍문동)	FISHER 1098 EGR 2B	지하	쌍문안전센터
	쌍문성원	해등로 242-7 (쌍문동)	SINGER AFV 2B	지하	쌍문안전센터
	쌍문동익파크	우이천로32길 65 (쌍문동)	FISHER 1098 EGR 2B	캐비넷	쌍문안전센터
2팀	방학삼익	도당로 37 (방학동)	FISHER 1098 EGR 2B	지하	쌍문안전센터
	쌍문한양	우이천로 304 (쌍문동)	FISHER 399 2B	캐비넷	쌍문안전센터
	쌍문소피아	도봉로 511 (쌍문동)	FISHER 1098 EGR 2B	캐비넷	쌍문안전센터
	쌍문삼성	우이천로 328 (쌍문동)	FISHER 1098 EGR 2B	지하	쌍문안전센터
3팀	방학도봉여성	방학로 12길 28 (방학동)	FISHER 1098 EGR 2B	캐비넷	쌍문안전센터
25	창동주공3	해등로 50 (창동)	SINGER AFV 2B	지하	창동안전센터
26	창동한신	도봉로110다길 5 (창동)	FISHER 1098EGR 2B	지하	창동안전센터
27	창동주공18	노해로 70길 126 (창동)	SINGER 1800 2B	지하	창동안전센터
28	창동대우	덕릉로59아길 18 (창동)	FISHER 1098 EGR 3B	지하	창동안전센터
29	창동주공19	노해로 384 (창동)	FISHER 399 2B	지하	창동안전센터