함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	동부공원녹지사업소장(서울숲공원관리사무소장)
(경유)
제목	도시계획시설(공원) 조성계획 변경(안)입안 열람공고 의견제출

1. 서울숲공원관리사무소-2593(2016. 5.17)호와 관련입니다.

2. 도시계획시설(공원) 조성계획 변경(안) 입안에 따른 주민의견 청취 열람공고와 관련 응봉근린공원 변경(안) 중 게이트볼장 공작물 설치에 대하여 아래와 같이 의견을 제출합니다.

가. 우리사업소에서 유지관리하고 있는 대현산산배수지는 2002년 준공된 시설물로 성동구외 5개동 일대 169,000세대 수돗물을 공급하는 매우 중요한 시설물입니다.

나. 배수지는 수돗물을 저장하는 기능으로 구조물 상부 스라브는 최소한의 하중만을 고려하여 설계된 것으로 과도한 하중 및 충격을 받을시 붕괴의 우려가 상존하고 있고, 토피 또한 1~2m 이내로 모든 공작물 설치를 엄격히 규제하고 있습니다.

다. 따라서 귀 사무소에서 응봉근린공원 변경(안)으로 열람공고한 게이트볼장 공작물 추가 설치는 배수지 안전을 고려하여 제외될 수 있도록 적극 검토하여 주시기 바랍니다. 끝.

	동부수도사업소장
주무관			급수설비팀장			급수운영과장
협조자
시행	급수운영과-13263	(	2016.6.2.	)	접수	서울숲공원관리사무소-3005	(	2016.6.2.	)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-772-7211	/전송	02)3146-2789	/	kco0178@seoul.go.kr	/	대시민공개