성북의 미래, 현장에서 답을 찾다
		성북구
수신	도시기반시설본부장(설비부장)
(경유)
제목	도시고속도로 연결램프 정릉길 보도육교 승강기 보수 요청

1. 귀 본부에서 설치하여 우리 구로 인계인수한 도시고속도로 연결램프 정릉길 보도육교 승강기 고장 발생과 관련하여,

2. 현재 운행 정지 중에 있어 지역 주민들에게 많은 통행 불편을 초래하고 있는 바 빠른 시일 안에 보수하여 운행할 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

가. 승강기 위치: 내부순환도로 정릉램프 보도육교 3층 운행 승강기(청덕초교 건너편)

(주소: 성북구 정릉동 산 1-353)

나. 승강기 설치일자: 2017. 12. 14.

다. 고장 발생일: 2019. 3. 19.(화)

라. 고장 내용: 후면부 카도어 멀티 포토 동작 불량으로 도어 반전이 되지 않아 승객 사고 우려가 있음

마. 고장 부품명: MULTI PHOTO(SML-1711R, SML1711T)

붙임  승강기 성능 진단 보고서 1부.  끝.

							성북구청장
주무관										도로조명담당										도로과장
협조자
시행			도로과-4914									(	2019.03.21.					)		접수			설비부-3954								(	2019.3.21.					)
우	02848					서울특별시 성북구 보문로 168 성북구청 도로과															/
전화		2241-3593						/전송			2241-6561					/	simys@sb.go.kr												/	대시민공개