- 2019년도 4월 4주차 -

도시녹화사업지 모니터링 유지관리 미흡사항

□ 지적사항

연번	자치구	사업명 (조성연도)	대상지	미흡사항	비고
1	중랑구	옥상녹화텃밭조성 (2018)	면목119안전센터	사철나무가 많이 식재되어 있으나 이식 후 활착불량 및 건조피해로 생육이 불량함 영산홍은 고사 상태임	하자보수 기간 내
2		에코스쿨 (2018)	신현고	사철나무가 활착불량으로 고사됨	하자보수 기간 내
3		에코스쿨 (2018)	신현중	화단에 식재된 식물들이 거의 고사되고 일부 남아 있음
4		에코스쿨 (2016)	중곡초	고사목 제거 후 나지화된 화단만 남아 있음 교목 하부식생지 생육이 불량함
5	강동구	에코스쿨 (2017)	선사초	초화류가 고사되어 일부 화단이 비어있음 여러 곳에 식재된 남천의 생육이 불량함	하자보수 기간 내
6		에코스쿨 (2015)	선사고	울타리 식재로 조성한 측백나무가 거의 고사되어 제거하거나 제거 못한 상태임

□ 현장사진

면목119안전센터 (철쭉류 고사모습과 사철나무 동해 및 건조피해 모습)

신현고 (사철나무 고사 모습)

신현중 (화단에 식재된 식물이 거의 고사되어 나지화 된 모습)

중곡초 (고사되어 제거후 나지화 된 모습과 하부식생 생육이 불량한 모습)

선사초(초화류가 고사되어 일부 화단이 비어있고 여러곳에 식재된 남천의 생육불량)

선사고(측백나무 고사로 제거된모습과 고사됐지만 아직 제거 못한 모습)