´15. 6월 서초소방서 도시시설물 관리개선 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류
		소방안전	소방용수시설	총 728개	소화전 :728개 -지상식 219/지하식 509
					저수조 : 1개
					급수탑 : 0개
					비상소화장치 : 6개
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		734	32	7.8%
		소방안전	소화전	728	32	3.1%
			저수조
			급수탑
			비상소화장치	6	0	0%
	누계	합 계		731	32	7.8%
		소방안전	소화전	728	32	3.1%
			저수조
			급수탑
			비상소화장치	6	0	0%
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계
	누계	합 계
제도 개선	○ ※ 법령, 조례 개정 등 기재
특기 사항	○ 5월중 소방용수시설조사 및 이륜 비상소화장치 점검시 병행 실시함
향후 계획	○

□ 점검 및 정비 사진

지상식 공소 1809호(남부순환로 337가길)	지상식 소화전 공소 697호(서초중앙로2길48)
지상식 공소 1760호(남부순환로339길)	지상식 소화전 7124(효령로358)
지하식 소화전(서초대로70길 16-0) 주차위반	지하식 소화전 주차위반 차량 단속