□ 점검 및 정비

○위 치 : 구로구 오리로1154(천왕역) ○정비사유 : 소화전 캡 탈락	○정비내용 : 소화전 캡 설치 및 주변정리
○위 치 : 구로구 경인로233-0 ○정비사유 : 소화전 띠 미부착	○정비내용 : 소화전 띠 부착
○위 치 : 구로구 경인로234-0 ○정비사유 : 소화전 띠 훼손	○정비내용 : 소화전 띠 부착

○위 치 : 구로구 서해안로2280-0 ○정비사유 : 소화전 띠 훼손	○정비내용 : 소화전 띠 부착
○위 치 : ○정비사유 :	○정비내용 :
○위 치 : ○정비사유 :	○정비내용 :