´14. 11월 방이센터 도시시설물 관리개선 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류
		소방안전	소방용수시설	665개	○ 소화전 : 654개 - 지상식 : 265개 - 지하식 : 389개
					○ 저수조 : 1개
					○ 급수탑 : 1개
					○ 비상소화장치 : 9개
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		665건	20건	1.3%
		소방안전	소방용수시설	665건	20건	1.3%
	누계	합 계		665건	90건	11.9%
		소방안전	소방용수시설	665건	90건	11.9%
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		0건	0건	0%
		소방안전	소방용수시설	0건	0건	0%
	누계	합 계		0건	0건	0%
		소방안전	소방용수시설	0건	0건	0%
제도 개선	○ 특이사항 없음
특기 사항	○ 소방시설물 정비 관계기관 협조 - 송파구청 : 소방시설물공사 도로 굴착허가 신속 처리 요청 - 강남수도사업소 : 소방용수시설 공사 신속추진 독려
향후 계획	○ 외국인 및 관광객 밀집지역 불량 소방시설물 우선 정비 ○ 불량 소방용수시설 보수 : 각 센터 고장발생 보고 및 대응총괄팀 계획에 의거 수시

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

정비 전 송파구 방이2동 89-0올림픽선수촌@ (지상식소화전 300018호)	정비 후 (몸통 및 주변 청소)
정비 전 송파구 풍납동 175(비소함 31호)	정비 후 (내부 청소 및 주변 정리)

□ 기타 추진활동 사진

정비 전 송파구 풍납동 139-6(비소함 20호)	정비 후 (비소함 주변 정비)