´15. 6월 종합운동장센터 도시시설물 관리개선 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류
		소방안전	소방용수시설	285개	○ 소화전 : 283개 - 지상식 : 67개 - 지하식 : 216개
					○ 저수조 : 0개
					○ 급수탑 : 1개
					○ 비상소화장치 : 1개
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		285건	30건	11%
		소방안전	소방용수시설	285건	30건	11%
	누계	합 계		579건	69건	13%
		소방안전	소방용수시설	579건	69건	13%
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		0건	0건	100%
		소방안전	소방용수시설	0건	0건	100%
	누계	합 계		1건	1건	100%
		소방안전	소방용수시설	1건	1건	100%
제도 개선	○ 개선사항 없음
특기 사항	○ 특이사항 없음
향후 계획	○ 현장패트롤 지속 실시하여 도시미관에 저촉되지 않도록 지속적 관리

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진첨부

○위 치 : 잠실동 211(500010호) ○정비사유 : 손잡이 교체	○위치: 송파구 잠실동 (500011호) ○정비사유 : 손잡이 교체