2016. 6월 종합운동장119센터 도시시설물 관리개선 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류
		소방안전	소방용수시설	288개	○ 소화전 : 286개 - 지상식 : 67개 - 지하식 : 219개
					○ 저수조 : 0개
					○ 급수탑 : 1개
					○ 비상소화장치 : 1개
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		15건	15건	100%
		소방안전	소방용수시설	15건	15건	100%
	누계	합 계		47건	47건	100%
		소방안전	소방용수시설	47건	47건	100%
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		0건	0건	0%
		소방안전	소방용수시설	0건	0건	0%
	누계	합 계		0건	0건	0%
		소방안전	소방용수시설	0건	0건	0%
제도 개선	○ 개선사항 없음
특기 사항	○ 특이사항 없음
향후 계획	○ 현장패트롤 지속 실시하여 도시미관에 저촉되지 않도록 지속적 관리

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진첨부

○위치: 송파구 잠실동 (비소8호) ○정비사유 : 주변 쓰레기로 도시미관 저해	○정비내용 : 쓰레기 제거