´14. 11월 서초소방서 도시시설물 관리개선 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류
		소방안전	소방용수시설	총 288개	소화전 :282개(사설포함) -지상식 134 / 지하식 148
					저수조 : 1개(사설)
					비상소화장치 : 5개
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계
		소방안전	소화전	282	4	1.4%
			저수조	1	-
			급수탑	-	-	-
			비상소화장치	5	1	20%
	누계	합 계
		소방안전	소화전	2530	45	1.8%
			저수조	4	-
			급수탑	-	-	-
			비상소화장치	45	10	22%
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계
	누계	합 계
제도 개선	○ ※ 법령, 조례 개정 등 기재
특기 사항	○
향후 계획	○

□ 점검 및 정비 사진

위치 : 바우뫼로7길111 (관문사입구) 내용 : 비상소화장치(27호) 정리 및 청소	위치 : 바우뫼로7길111 (관문사입구) 내용 : 비상소화장치(27호) 정리 및 청소
위치 : 바우뫼로7길111 (관문사입구) 내용 : 9191호 토사제거	위치 : 남부순환로342길 내용 : 소화전(30168호) 주변청소
위치 : 남부순환로342길 내용 : 소화전(30168호) 주변청소

□ 기타 추진활동 사진

사진설명(위치, 내용)	사진설명(위치, 내용)
사진설명(위치, 내용)	사진설명(위치, 내용)
사진설명(위치, 내용)	사진설명(위치, 내용)