´14. 8월 돈암119안전센터 도시시설물 관리개선 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류
		소방안전	소방용수시설	총 787개	○ 소화전 : 718개 - 지상식 245 / 지하식 473
					○ 저수조 : 7개
					○ 급수탑 : 0개
					○ 비상소화장치 : 62개
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		19	19	100%
		소방안전	소방용수시설	19	19	100%
	누계	합 계		19	19	100%
		소방안전	소방용수시설	19	19	100%
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계
		소방안전	소방용수시설
	누계	합 계
		소방안전	소방용수시설
제도 개선
특기 사항	※대응관리과–6335(2014. 8.12)호 「2014년 보수(형식 변경)완료 소방용수시설 검수 지시」의거 “보수 완료 소방용수시설 19개소” 검수 실시
향후 계획	※기 보고된 고장 소방용수시설 4개소(소화전 2015, 2106, 2201, 2364) 신속한 보수 요청