´14. 3월 암사센터 도시시설물 관리개선 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류
		소방	시설	소방용수	지하식 소화전(371호)
					지하식 소화전(1335호)
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계
		2	2	2	2	100%
	누계	합 계
		4	4	4	4	100%
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계
		2	2	2	2	100%
	누계	합 계
		4	4	4	4	100%
제도 개선	특이사항 없음
특기 사항	특이사항 없음
향후 계획	※ 현장패트롤을 지속적으로 실시하여 시민 불편을 최소화 하고, 소방용수시설이 도시미관에 저촉되지 않도록 지속적으로 관리토록 함.

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

○위 치 : 공소371호(암사동 462-16) ○정비사유 : 소화전 맨홀주변 부분침하	맨홀 주변 도로 침하 보수완료
○위 치 : 공소1335호(암사동 452-31) ○정비사유 : 지상식소화전 제수변 맨홀 주변 부분침하	맨홀(제수변)주변도로침하 보수완료