´14. 9월 암사센터 도시시설물 관리개선 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류
		소방	시설	소방용수	지상식 소화전(4684호)
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계
		1	1	1	1	100%
	누계	합 계
		11	11	11	11	100%
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계
		0	0	0	0	100%
	누계	합 계
		5	5	5	5	100%
제도 개선	특이사항 없음
특기 사항	특이사항 없음
향후 계획	※ 현장패트롤을 지속적으로 실시하여 시민 불편을 최소화 하고, 소방용수시설이 도시미관에 저촉되지 않도록 지속적으로 관리토록 함.

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

○위 치 : 암사2동 505-9 ○정비사유 : 몸통 스핀들 헛돔	강동수도사업소에 긴급 수리요청
○위 치 : ○정비사유 :	○위 치 : ○정비사유 :