´15. 1월 역삼119안전센터 도시시설물 관리개선 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류
		소방안전	소방용수시설	총 830개	○ 소화전 : 816개
					○ 저수조 : 0개
					○ 급수탑 : 1개
					○ 비상소화장치 : 13개
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계
		소방안전	소방용수시설	0	0	100%
	누계	합 계
		소방안전	소방용수시설	1	1	100%
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계
		소방안전	소방용수시설	0	0	100%
	누계	합 계
		소방안전	소방용수시설	0	0	100%
제도 개선	특이사항 없음.
특이 사항	특이사항 없음.
향후 계획	2015년도 2월 정기수리 조사

제도개선 과제명

<역삼119안전센터>

현황 및 문제점

○ 소방용수시설 817개소

- 소화전 816개, 저수조 0개, 급수탑 1개

○ 비상소화장치 13개소

추진실적

○ 2015년 1월 정기수리 조사

- 동절기 소방용수시설 자체점검

향후일정 (추진 일정 및 기한 구체적으로 명기)

○ (1차) 2015년 정기수리조사 2월중 실시(2.1~2.28)

○ (2차) 예방 순찰을 통한 현장패트롤 실시(2월중)

소요예산

○ 해당 없음.

작 성 자	역삼119안전센터 : 남기환 ☎ 577-0109

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

2015.1.16. 지상식571호 (강남구 논현로 172)	2014.1.16. 지상식571호 정비, 주변정리 (강남구 논현로 172)
2015.1.16. 지상식573호 (강남구 논현로160)	2015.1.16. 지상식573호 정비, 주변정리 (강남구 논현로160)
정비 전	정비 후

□ 기타 추진활동 사진

사진설명(위치, 내용)	사진설명(위치, 내용)