´15. 2월 강남소방서 도시시설물 관리개선 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류
		소방안전	소방용수시설	총 402개	○ 소화전 : 390개 - 지상식 108 / 지하식 281
					○ 저수조 : 0개
					○ 급수탑 : 1개
					○ 비상소화장치 : 12개
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계
		소방안전	소방용수시설	3	3	100%
	누계	합 계
		소방안전	소방용수시설	3	3	100%
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계
		소방안전	소방용수시설	0	0	100%
	누계	합 계
		소방안전	소방용수시설	0	0	100%
제도 개선	특이사항 없음.
특기 사항	특이사항 없음.
향후 계획	2015년도 3월 중 일제소방용수조사 계획.

소방용수시설 정비 및 환경정리

<강남소방서 수서119안전센터>

○ 소방용수시설 390개소

- 소화전 390개, 급수탑 1개

○ 비상소화장치 12개소

추진실적

○ 소화전 정비 및 환경정리

- 소화전, 비상소화장치 정비 및 주변 환경정리

향후일정 (추진 일정 및 기한 구체적으로 명기)

○ (1차) 2015년 3월중 정기소방용수시설 조사(03.02~03.31.)

소요예산

○ 해당 없음.

작 성 자	수서119안전센터 : 김병준 ☎ 445-9019

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

강남구 광평로 39길 3(2736호)	장애물 제거 및 주변정리
강남구 밤고개로 34길 28 (3563호)	지상식 소화전 보수

□ 기타 추진활동 사진

사진설명(위치, 내용)	사진설명(위치, 내용)
사진설명(위치, 내용)	사진설명(위치, 내용)
사진설명(위치, 내용)	사진설명(위치, 내용)