´14. 6월 동작소방서 백운119안전센터 도시시설물 관리개선 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류(공사설 포함)
		소방안전	소방용수시설 (소화전,저수조,급수탑,비소장치 모두 포함)	총 776 개	○ 소화전 :715개 - 지상식 :53 / 지하식 :662
					○ 저수조 : 6개(사설),1개(공설)
					○ 사설지하철 용수:2개(사설)
					○ 급수탑 : 1 개
					○ 비상소화장치 : 51 개
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		952	952	100
		소방안전	소방용수시설	952	952	100
	누계	합 계		952	952	100
		소방안전	소방용수시설	4764(6월누계)	4764(6월누계)	100
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		1	1	0
		소방안전	소방용수시설	1	1	0
	누계	합 계		1	1	50
		소방안전	소방용수시설	3(6월누계)	1(6월누계)	50
제도 개선	○ 해당없음
특기 사항	○ 소화전, 비상소화장치 외관 및 함내 정비 ○ 소화전 보온 도색 대상위치 세부현항 파악함. ○ 비소145 보수완료 검수결과 양호함.
향후 계획	○ 해당없음

□ 기타 추진활동 사진  (청소, 장애물 제거 등 기타사항)

위치 : 동작구 사당로 2다길 74 내용 : 함내청소 및 주변정리	정비 후