´14. 8월 동작소방서 백운119안전센터 도시시설물 관리개선 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류(공사설 포함)
		소방안전	소방용수시설 (소화전,저수조,급수탑,비소장치 모두 포함)	총 864 개	○ 소화전 :717개(공설) - 지상식 :53 / 지하식 :664 ○ 소화전 :85개(사설) - 지상식 :85
					○ 저수조 : 6개(사설),1개(공설)
					○ 사설지하철 용수:2개(사설)
					○ 급수탑 : 1 개
					○ 비상소화장치 : 52개
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		927	927	100
		소방안전	소방용수시설	927	927	100
	누계	합 계		927	927	100
		소방안전	소방용수시설	6645(8월누계)	6645(8월누계)	100
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		0	0	100
		소방안전	소방용수시설	0	0	100
	누계	합 계		0	0	100
		소방안전	소방용수시설	4(8월누계)	2(8월누계)	100
제도 개선	○ 해당없음
특기 사항	○ 8월 16일 15:27, 다소10호(사당로23길 278)위 불법주정차 차량 스티커 발부
향후 계획	○ 해당없음

□ 기타 추진활동 사진  (청소, 장애물 제거 등 기타사항)

위치 : 사당로23길 278 내용 : 다소10호 위에 불법주정차	조치내용 : 스티커 발부

위치 : 사당로2라길 36 내용 : 소화전 위 불법 주정차	즉시 현장시정

위치 : 비소 219호(사당로2라길 36) 내용 : 전단지 제거조치	조치후

위치 : 비소 144호(사당로2마길 27) 내용 : 쓰레기 제거조치	조치후