´14. 11. 서초소방서 도시시설물 관리개선 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류
		소방안전	소방용수시설	총 605개	소화전 : 576개
					저수조 : 0개
					급수탑 : 00개
					비상소화장치 : 29개
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		2	2	100
		소방안전	소화전	2	2	100
			저수조
			급수탑
			비상소화장치
	누계	합 계		62	62	100
		소방안전	소화전	57	57	100
			저수조
			급수탑
			비상소화장치	5	5	100
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계
	누계	합 계
제도 개선	○ ※ 법령, 조례 개정 등 기재
특기 사항	○
향후 계획	○

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

주소 : 서초구 남부순환로 2155 내용 : 지상식 소화전 캡 탈락	정비 후 : 지상식 소화전 캡 부착 및 환경정비
주소 : 서초구 남부순환로 2153 내용 : 지상식 소화전 연결고리 탈락	정비 후 : 지상식 소화전 연결고리 부착 및 환경정비