7월중 양재119안전센터 도시시설물 관리개선 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류
		소방안전	소방용수시설	총 729개	소화전 :709개 -지상식 190/지하식 515
					저수조 : 2개
					급수탑 : 0개
					비상소화장치 : 20개
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		2	2	100%
		소방안전	소화전	2	2	100%
			저수조
			급수탑
			비상소화장치	2	2	100%
	누계	합 계		25	25	100%
		소방안전	소화전	13	13	100%
			저수조
			급수탑
			비상소화장치	16	16	100%
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계
	누계	합 계
제도 개선	○ ※ 법령, 조례 개정 등 기재
특기 사항	○
향후 계획	○

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

공소5079호	정비후
비소 11호	정비 후
비소 55호	정비후