-1.10.(토) 의정부시 복합건축물 화재 관련-

도시형생활주택 소방안전대책 추진 결과

2015. 3.

○○ 소방서

도시형생활주택 소방안전대책 결과 (○○소방서)

2015.1.1.(토) 09:27 의정부시 복합건축물 화재관련 도시형생활주택의 화재예방 및 대응활동 강화를 위한 소방안전대책 결과임.

□ 소방특별조사

○ 단속개요

- 기 간 : 2015.1.14. ~ 2.28.

- 대 상 : ○○개소

- 인 원 : ○○개반 ○○명

○ 추진 결과

- 실  시 : ○○개소(양호 ○○개소, 불량 ○○개소)

- 미실시 : ○○개소(*미실시 사유)

- 관련사진

○ 문제점 및 개선사항

- 애로사항 및 문제점

∙

∙

- 향후 개선사항

∙

∙

○ 분야별 주요 불량내용

- 불량 : ○개소,  ○건(과태료 및 조치명령 ○건, 조치명령 ○건 기관통보 ○건)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	비고
1
2

□ 소방안전관리자 소집교육

○ 대 상 : ○○개소

○ 일 시 : 2015. 1. ○○. 00:00 ~00:00

○ 장 소 :

○ 참석대상/인원 :  ○○개소/○○명(소방안전관리자○명, 기타○명)

○ 교육내용

-

-

○ 관련사진

□ 기초소방시설 조기 설치 독려

○ 일 시 : 2015. 1. 21. ~ 2.28.

○ 추진실적

구분	소집교육	현장방문	언론매체
횟수(인원)	횟수(인원)	횟수(인원)	횟수

○ 관련사진

□ 도시형생활주택 화재진압대책 추진

○ 기 간 : 2015.1.26. ~ 2.28

○ 추진결과

구분	관계기관 주정차 계도	주차단속	소방통로확보훈련	긴급차 통행로 설치	황색실선설치	소방활동 정보카드 정비	현지적응훈련
							주간	야간
건수

○ 관련사진

□ 제도개선을 위한 외부전문가 자문회의 개최

○ 일 시 : 2015.1.16.  15:00 ~ 16:50

○ 장 소 : 본부 5층 회의실

○ 참석인원 : 8명(소방기술심의위원 6, 소방공무원 2)

○ 개최결과 ⇒ 국민안전처, 주택건축국에 제도개선 추진 건의

- 자동화재탐지설비「감지기」설치 기준 강화

- 피트공간 소방시설 설치 기준 강화

- 공동주택·숙박시설의 비상방송설비* 설치 의무

- 10층 이하 건축물의 스프링클러설비 등 설치 기준 강화

- 옥상출입문 안전관리 기준 강화

- 건축물 상수도 이용한 화재초기 진화용 호스릴 설치

- 주거용 건축물 세대별 피난기구 설치

- 소방안전관리자의 능력제고(자격취득 강화, 건물 상주)

- 건축물 외부 및 내부 마감재 기준 강화

- 인접 건축물 개구부 거리 제한 기준 신설

- 직통계단의 화재안전 대피성능 확보

- 방화구획 관통부 내화충전구조 시공 확인절차 및 관리방안 마련

- 자동방화셔터 감지기 성능인증 개선 등

○ 관련사진