도시형생활주택 소방안전대책 결과 (광진소방서)

□ 소방특별조사

○ 단속개요

- 기 간 : 2015.1.19. ~ 1.29.(9일간)

- 대 상 : 23개소

- 인 원 : 2개반 4명

○ 추진 결과

- 실  시 : 23개소(양호 23개소, 불량  개소)

- 미실시 :    개소(*미실시 사유)

- 관련사진

○ 문제점 및 개선사항

- 애로사항 및 문제점

∙대부분 1층 피로티 설치

∙주차공간 부족으로 도로주,정차로 소방차통행곤란

- 향후 개선사항

∙소방시설 정상작동 유지여부확인

∙인근지역 소방통로확보훈련 및 홍보

○ 분야별 주요 불량내용

- 불량 : ○개소,  ○건(과태료 및 조치명령 ○건, 조치명령 ○건 기관통보 ○건)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	비고
1
2

□ 도시형생활주택 화재진압대책 추진

○ 기 간 : 2015.2.2. ~ 2.6.

○ 추진결과

구분	관계기관 주정차 계도	주차단속	소방통로확보훈련	긴급차 통행로 설치	황색실선설치	소방활동 정보카드 정비	현지적응훈련
							주간	야간
건수						5	14

○ 관련사진