도시형생활주택 안전점검표

건물명		은혜빌 (도시형생활주택)	건축위치	길동341-10	건축주 (사업주체)	박은준
건축규모		층수5/0(지상/지하 ) 연면적 373.32㎡	동/세대수	1 동 13세대	주차 /위치	피로티 4대
주용도/ 복합용도		도시형 생활주택	용도지역	제2종 주거	피로티 설치여부	설치 주차 4대
사용승인일		2013년 03월 13일	관리주체 (관리사무소)	무	진 입 도로폭	8m
점검내용				점검결과
소방	소화시설 설치여부			소화기 비치됨
	소화시설 종류			소화기
	소방시설 설치 및 안전관리 적정여부			적정함
기타	화재보험 가입여부			각세대별 확인하지 못함
	전기 및 방화관리자(업체) 선임 여부			해당사항 없음

결재	조사일	조사자	팀장	과장	서장
	2015.01.20	위.고정민 장.이종근