도안사 주차장 인근 신설 소화전 참고사항

위    치 :  노원구 상계동 산155-1 (소화전 2883호)

내    용

- 고지대로 인한 수압 미달로 인근 펌프를 가동하여야만 소화전 사용가능

- 소화전 몸통에 전화번호(북부수도사업소 24시간 대기반) 상시 부착 완료

※ 전화번호 : 3146-3458(북부수도사업소)

- 사용 시 전화 통화 즉시 북부수도사업소에서 원격으로 펌프 가동