〔별지 제3호 서식〕

소방장비 고장발생 보고서

장비명(건명)	차고문(탱크차 쪽)고장발생보고	관리부서	돈암119안전센터
고 장 일 시	2018. 02. 11. 21:18 분경	장 소	성북구 보문로 192
조 치 사 항	- 장비회계팀 유선보고 후 전문업체 의뢰
고 장 내 역	- 차고문 하단 1열 및 롤러 파손으로 인한 사용불가
원인 및 상태	- 종로구 동숭길 145 화재출동지령에 따라 탱크차가 차고를 탈출하는 순간 차고문 오작동으로 인해 차고문이 갑자기 내려오면서 탱크차 방수포에 걸려 차고문 하단 1열 및 롤러가 파손되어 사용불가 (사진3부 첨부)
담당자 의견	- 전문업체 점검의뢰 및 수리요함
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자	비 고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2018년 02월 11일 차량담당자 계급 소방위 성 명 송돈규 소방장 성 명 박성민 소방교 성 명 박봉섭 확 인 자 계급 소방위 성 명 이경섭 성북소방서장 귀하

관련사진