문서번호	시설과-1560
결재일자	2018.4.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	경영지원부장		서울역사박물관장
협 조	총무과장
	전시과장

돈의문전시관 기계설비 유지관리 계획

2018. 4.

시 설 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

돈의문전시관 기계설비 유지관리 계획

4.17(화)돈의문 전시관 개관을 대비하여 관람객의 안전하고 쾌적한 관람분위기 조성을 위한 화장실 설비 보강 및 승강기 등 기계설비의 유지관리 계획을 수립코자 함

1		추진근거

□ 돈의문전시관 운영 계획: 전시과-3010(2017.8.29)

□ 서울역사박물관 도시전시관 운영팀 운영 계획: 총무과-1364(‘18.2.8)

□ 돈의문 전시관 개관(시민개방 및 운영)  : 4.17(화)

2		돈의문전시관 개요

○ 위치: 서울특별시 종로구 신문로2가 33번지 일대(돈의문박물관마을 내)

○ 규모: 연면적 1,388.77㎡ / 5개 동

○ 시설현황: 유적전시실, 아지오(전시실A), 한정(전시실B), 사무실, 교육실

	시설명		용도	번지
	E6	야외	유구전시실	20-9
	E1,E2	지상1~2층	상설전시실A(아지오)	35-54 35-52
	E3	지상1층	상설전시실B(한정)	35-50
	E4	지상1~2층	세미나실(사무실)	41-8
	E5	지상1~2층 지하1~2층	교육실, 사무실, 보안실, 수장고	41-6

3		기계설비 보강 및 유지관리 계획

□ 화장실 설비

작 성 자	서울역사박물관 경영지원부 시설과장: 박관현☎724-0130 담당: 김명구☎724-0125

○ 페이퍼 타올, 청소용 수채, 여성위생용품수거함 설치

▸관람 편의를 위한 페이퍼타올(6개) 및 여성위생용품수거함(4개)이 미설치되어 추가 설치

▸건물 청소를 위한 청소수채구가 미설치되어 추가 설치(2개소)

○ 소요예산 : 3,000천원

□ 승강기 유지관리

○ 관련규정 : 승강기시설 안전관리법 제17조

▸월1회 이상 자체점검 기록 보관(의무)

○ 승강기 현황

구 분	형 식	수량	설치년도	제작업체	비고
1호기	로프식 15인승	1	2017	㈜이앤케이
2호기	로프식 13인승	1	2017	“
3호기	로프식 15인승	1	2017	“

▸월1회 이상 자체점검 기록 보관(의무)

▸무상 점검기간이 2018. 4월말로 종료될 예정(1개월 추가 무상 점검 중)

으로 5월1일부터 유지관리 용역 실시

○ 유지관리용역 과업내용

▸매월 정기점검 및 유지보수 시핼

▸단순부품 수리시 무상수리

○ 유지관리용역 업체 선정

▸소액으며 관리의 효율성 및 안전사고 방지를 위하여 해당 승강기의 제작업체와 수의계약

○ 소요예산 : 3,904천원

▸448천원(3대) × 8개월 = 3,904천원

▸예산과목 : 역사와문화의복합공간창조, 박물관 활성화, 돈의문전시관 운영, 공공운영비(100-201-02)

□ 소방설비

○ 2018년도 법정검사는 SH공사에서 돈의문마을전체를 대상으로 소방검사를 시행하고 있으므로 2018년도 법정검사는 제외하고  2019년도부터 SH의 시행여부에 따라 별도시행 또는 제외

※ 법정검사를 제외한 시설 유지관리는 박물관에서 시행

4		추진 일정

○ 화장실 설비 보강 완료 :         2018.4.13

○ 승강기 유지관리 용역 시행 :     2018.5.01.~12.31.  끝.