흉부내․외과 외래 진료업무

1) EMR 창 열기(EMR 진료준비)

ｏ 서북병원 EMR시스템 → ID. PW 입력 → 접수자 조회(결핵과)→ v/s측정 후

접수대기→ 진료 및 처방진료→ 처방확인→ 수납(본관1층 원무과)→처방

내용에 따라 조치 → 종료

- 김은경: ID 500387, PW 김은경1

- 컴퓨터 로그인 비밀번호 : 진료실 b31563131

간호사실 좌b31563131, 우a31563131

2) 진료를 위한 준비 업무

ｏ 외래 진료 일정에 따라 진료실 앞 진료의사 이름 교체 및 전광판의 진료의사         이름을 교체한다

ｏ 타병원 의사소견서, 진료의뢰서, 검사결과지, CD지참 여부 확인후 CD는             진료전에 4번 방사선과에서 업로드 한다

3) 대기자 조회 후 환자상태에 따라 Vital signs(활력증후)과 체중 측정후 EMR         외래환자 신체계측칸에 입력후 진료실로 안내한다

4) 진료가 끝나면 수진자 조회 후 환자별 order를 확인, 각종 처치와 검사,

처방전에 대해 충분히 설명을 하고  원무팀에서 수납 및 원하는 경우 다음 진료     예약을 받도록 안내한다

￮ X -ray : 촬영후 외래로 와서 결과 보고 가도록 설명

￮ 객담검사 : 간호사실에서 객담통 주고 즉석채담(오더확인) 설명, 다음 진료시        객담 검사가 필요한 경우 진료당일 새벽 첫 객담을 받도록 설명함

* AFB Stain(고체배양), AFB Stain(액체배양) 같은날 오더시 : 객담통 1개

* AFB culture, PCR+AFB Stain 오더시 : 객담통 2개

* microorganism culture 오더시 : EO gas 객담통 1개

￮ Chest HR CT : 본관 방사선과 안내 당일 검사 가능

￮ 조영제 CT : 원무과 수납 처리후 약국에서 Saline 500cc와 푸라콩 1A를             받아와 동의서와 함께 본관 방사선과에서 예약일을 잡도록 안내함

￮ 폐기능검사 : 동관 채혈실에서 환자가 직접가서 예약 또는 당일검사 가능

￮ ABGA : ABGA용 syringe가 별도로 있으며 1cc 동맥혈 채취(담당의사)한후            마개로 주사기를 막은 후 즉시 본관 검사실로 보낸다

￮ 필림복사 ￫ 수납 후 영상의학과에서 인수 하도록 안내.

※원무과에서 수납증을 수령하여 지참해야 모든 검사가 실시됨

5) 입원 결정 후 업무

ｏ 입원이 결정되면 원무과에서 외래수납 및 입원수속 하도록 한다

ｏ 입원조치 통지서 함께, 심전도, X-ray 촬영을 한 후 해당 병동으로 안내

6) 진단서 발급을 필요로 하는 환자

ｏ 호흡기 장애인 진단서 : 폐기능 검사(PFT)와 동맥혈 가스 검사(ABGA),              X-ray, 2개월이상 치료한 진료기록부가 있어야 발급 가능함

ｏ 근로능력평가용 진단서 : 폐기능 검사(PFT)와  2개월이상 치료한 진료기록부

7) 기타사항

ｏ 결핵약 초기 투여 환자는 결핵상담실(PPM사업실)에서 투약방법 및                  투약부작용등에 대해 상담하도록 한다

ｏ 병동에서 퇴원하는 환자도 결핵상담실(PPM사업실)에서 퇴원환자 교육을             받도록 한다

ｏ 모든 진료가 완료되면 타병원 소견서, 진료의뢰서, 검사결과지 등을 스캔

의뢰대장에 적고 의무기록실로 보낸다

ｏ 예약을 원하면 원무과에서 전화 예약 또는 직접 예약토록 안내

업무 관련

[와이드 모니터 켜는 방법]

- PACS 컴퓨터 전원을 켠다

- 모니터 하단에 숨은 아이콘 보기를 누른후 오른쪽 마우스를 클릭한다

- ultramon → mirriong →start를 차례대로 누른다

와이드 모니터 AS 전화 (이승철 *************)

- ㈜ 와이드 경기도 용인시 기흥구 원고매로 12 리더스타워 7층

(전화) 1588-5122, (팩스) 031-274-7400

(이메일)scl@widecorp.com

팍스 컴퓨터 안될 경우 전산실과 영상의학과 모두 알아본다

[자동제세동기 관련]

AS관련 : 남북메드닉스 3397-3030

제세동기 패드유효기간 : 2015.10.01.

소아용 패드 : 소아용 Key로 교환해서 사용 가능

3. 밧데리 유효기간 :2020년 5월

※ ⅰ부분에서 소리가 나는 경우 : 밧데리 유효기간이 다 되었거나,

패드 유효기간이 다 되었을 경우 소리가 남,ⅰ부분을 꾸~욱 누르면

원인을 설명해줌