동관 자동제세동기(AED) 점검표

연번	설치기관 명	서북병원 동관외래	설치주소	은평구 갈현로7길 49 시립서북병원 동관외래	관리자 명	김문니	연락처	02-3156-3312
	보건소 명		부서명	간호부	담당자 명	김은경	연락처	02-3156-3131

순번	구분	점검사항	점검내용	정 기 점 검 일 자 (매월 1회 이상 점검)						비고
				2013.12.5	2014.1.3	2014.2.4	2014.3.3
1	관리자	관리자(정․부) 지정	지정여부	■유 □무	■유 □무	■유 □무	■유 □무
2		관리자 교육 이수	교육일	2013.08.07	2013.08.07	2013.08.07
3	보관함 (케이스)	기기 위치 안내	표시여부	■유 □무	■유 □무	■유 □무	■유 □무
4		비상연락망	표시여부	■유 □무	■유 □무	■유 □무	■유 □무
5		열림장치 작동상태	작동여부	■양호 □불량	■유 □무	■유 □무	■유 □무
6		도난경보 울림	작동유무	■양호 □불량	■양호 □불량	■양호 □불량	■양호 □불량
7		보관함 상태	파손여부	■양호 □불량	■양호 □불량	■양호 □불량	■양호 □불량
8		안내문 문구 상태 (AED사용법 등)	판독유무	■유 □무	■유 □무	■유 □무	■유 □무
9		관련서류 비치	작성, 비치	■유 □무	■유 □무	■유 □무	■유 □무
10	AED 본체	AED 작동여부	작동점검	■양호 □불량	■양호 □불량	■양호 □불량	■양호 □불량
11		LED 상태알림창	이상유무	■양호 □불량	■양호 □불량	■양호 □불량	■양호 □불량
12		배터리 표시상태	표시유무	■상 □중 □하	■상 □중 □하	■상 □중 □하	■상 □중 □하
13	부속품	매뉴얼 구비	구비여부	■유 □무	■유 □무	■유 □무	■유 □무
14		패드/건전지	유효기간	소아용( ), 성인용( 2015. 10/2014. 9)
15	기타 사항	24시간 항시 가용 여부		■유 □무	■유 □무	■유 □무	■유 □무
16		시건장치에 관한 사항		항시 open가능	항시 open가능	항시 open가능	항시 open가능
17
18	점검자명 (소속/성명)			가순옥	가순옥	가순옥	김은경

(서식제공 : 서울시청 보건의료정책과 T.2133-7540)