설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 동대문구청

○ 사  업  명 : 2015년 가로변 녹지량 확충사업

○ 대  상  지 : 휘경동 1-3(구) 재활용선별장 부지

○ 사  업  비 : 금200백만원

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : 2015. 4. 14.(화)

심  의  내  용

○ 선큰 및 배수계획에 대해 검토 바랍니다.

○ 소량 다종 식재를 매스형으로 하여 녹피율을 향상시킬 것을 바랍니다.

○ 연필향나무를 낙엽교목으로 검토하여 녹시율, 녹피율을 향상 시키도록 검토 바랍니다.

○ 물관리국 중량천 마스터 플랜과 교차 확인 바랍니다.

○ 옹벽에 둘러쌓인 척박지이므로 레인가든 도입 → 자족적인 공원(sanotuary Park)을 검토 바랍니다.

○ 식재 식물도 저관리, 저비용형 수목 도입 바랍니다.

예) 참억새, 조팝나무, 만첩민도리, 분꽃나무 등

○ 내부 위요(圍繞) 보다 외부에서 보여지는 경관(녹시율) 고려 기존 휀스에 덩굴성 식물 도입 검토 바랍니다.

○ 배치 평면 직선적인 디자인 보다 자연적인 디자인(Natural Design) 검토 바랍니다.

○ 휴게 시설물을 감하고 식생위주의 설계를 바랍니다.

○ 동부공원녹지사업소 양묘장에서 보유 중인 수목(스트로브잣나무, 이팝나무, 느티나무, 회양목)과 지피류(수크령)을 가급적 관급으로 식재바랍니다.

◦ 동해, 염화칼슘 피해 등의 방지를 위해 속성재배목(속성재배 수형 숙지)과 남부지방에서 재배된 수목이 사용되지 않도록 수목에 대한 생산 현장검수를 철저히 하시기 바랍니다.

◦ 『서울, 꽃으로 피다.』슬로건에 어울리도록 수목 및 초화류를 4계절 꽃이 많이 필수 있도록 종류의 다양화 및 다층적 볼륨감의 선정식재와 겨울철에 빈 느낌을 보완할 것

○ 심 의 결 과