동대문소방서 추진실적 (2.19~2.25 까지)
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류
		소방안전	소방용수시설	총 2,495개	○ 소화전 : 2413개 - 지상식 717 / 지하식 1696
					○ 저수조 : 9개
					○ 급수탑 : 4개
					○ 비상소화장치 : 69개
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금주	합 계		1	1	100%
		소 방	소방시설	1	1	100%
	누계	합 계		64	64	100%
		소 방	소방시설	64	64	100%
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금주	합 계
	누계	합 계		1	1	100%
		소 방	소방시설	1	1	100%
시스템 구 축
제도 개선
특기 사항	○ 지상식소화전 295호 주변정리 및 환경정비.
향후 계획

□ 점검 및 정비 : 총 1개

○위치 :왕산로 299(청량리동) (지상식소화전295호) ○정비사유 : 주변 환경 정리 미비	○정비내용 : 주변 환경 정리		정비후
○위 치 : ○정비사유 :	○현장정비사진		○정비내용 :
○위 치 : ○정비사유 :	○현장정비사진		○정비내용 :