동문화장실현황

화장실(남) 소변기 누수	화장실(남) 소변기 앞 타일 긁힘
장애인(남) 비누걸이 및 마감 미처리	장애인(남) 변기뚜껑 등받이 없음
장애인(남) 비상벨 탈락	화장실(남) 세면대 및 마감후 백색 미처리
장애인(남)세면대 및 마감후 백색 미처리	창고앞 공사자재(타일) 적치

화장실(여) 밸브 누수(4,6,8번칸)	화장실(여) 비품창고 수도꼭지 누수
화장실(여) 비품창고 하부 누수	장애인(여) 비상벨 안내문 탈락
장애인(여) 세면대 및 마감후 백색 미처리	화장실(여) 세면대 및 마감후 백색 미처리