유지관리부서 검토의견서
○ 대상 사업명 : 곰사 방사장 환경개선사업 ○ 유지관리부서 : 동물복지과
분 야	유지관리부서 검토의견	발주기관(부서) 조치계획
동물 및 시설관리	∙ 내실이나 방사장간에 이동통로를 고려한 계획 필요 ∙ 모트 수원은 지하수, 상수도, 저수지물 등 다중 라인으로 해야 함 ∙ 곰사 여건상 그늘을 제공할 수 있는 여러 가지 방안이 필요함 ∙ 관리자 동선에 출입문 설치 필요 ∙ 벽천의 물에 곰이 놀면 물이 튀는 공간까지 검토가 필요함 ∙ 나무오르기 시설은 곰의 행동 및 방사장 크기를 고려하여 적정크기가 되어야 하며 안전성과 활용성을 위하여 현재 계획된 높이는 낮추고 둘레를 늘리는 방향으로 검토 필요 ∙ 나무오르기 시설 아랫부분을 속이 빈 나무 형태로 하여 동면굴로 활용할 수 있게 하는 것도 검토할 필요가 있음 ∙ 곰의 훼손을 덜 받을 수 있는 가시가 있는 수목으로 식재 검토 ∙ 방사장 내 수목은 곰의 훼손이 우려되니 지속적인 관리계획이 필요함 ∙ 모트는 낙엽 및 부유물 등으로 냄새 및 지저분할 수 있으니 관리방안 마련
작성자 직 임기제 9급 성명 추 윤 정 (서명 또는 인) 확인자 직 수의 5급 성명 이 달 주 (서명 또는 인)