‘17년 동물사육 관리실 근무환경 개선 공사

관리부서	동물사명	시설 개선내역	우선순위
동물복지2과	제1AF관	○ 사료창고와 외부계단사이 스테인레스 문 교체 ○ 사료창고와 건초창고 사이 조적벽 신설 및 문 설치 ○ 사료창고 천정설치 ○ 도장공사(사료창고 벽, 사무실 천정․벽, 통로 천정․벽) ○ 스틸문 도색
	곤충관	○ 곤충관내 사워실 (현재 사무실를 사워실,탈의실-사무실은 곤충교실로 이동) - 탈의실 천정 단열재 - 탈의실 바닥재 추가 - 냉온풍기 이동설치 - 내부 벽체 보강 - 탈의실 출입통로 문설치 - 사워실 설치(환기구 추가 설치) ○ 조리실보수 - 벽체설치 및 바닥보수, 지붕추가 공사 - 배수로 및 수도 보수 ○ 사무실 (곤충교실에 이동)-거점사무실 - 곤충교실 벽체 보수 - 바닥교실 교체 - 전등교체 - 출입문 교체
	대동물관	○ 사무실 출입문 및 창문 교체 ○ 연결통로 비 가림막 설치 ○ 샤워실 출입통로 문 설치 ○ 탈의실 환기시설 설치
	제2AF관	○ 방풍실 설치 ○ 사무실과 통로사이 벽체 일부 철거 ○ 사무실과 하마사 문 폐쇄후 조적마감 ○ 건초창고 창호 2개소 신설 ○ 하마사 직원 안전난간 설치

관리부서	동물사명	시설 개선내역	우선순위
동물복지1과	동양관	○ 직원화장실 리모델링 ○ 샤워실 꼭지 보수
	큰물새장	○ 사무실 - 사무실 확장 - 탈의실 설치 - 천정재 철거 및 설치 - 샤워실, 화장실 설치 - 창호 3개소 신설 - 출입문 2개소 신설 - 바닥재 교체 - 벽체 도장 - 내부 벽체 보강 - 옥상방수 및 미장공사 - 천정 단열재 설치 ○ 창고 - 지붕재 철거 및 교체(샌드위치 판넬) - 지붕 트러스 교체 - 창고바닥 미장 - 내외부 벽체 도장 - 창문 2개소 신설 - 출입문 2개소 교체 - 벽체 보강공사