동부도로사업소 배수시설 현황

(2022년 2월 현재)

연번	시설명	종별	총 연장	Box 연장	비상발전기	집수정			배수펌프 (총 46대)							가동 수위	정지 수위
						집수정 번호	저수용량	높이	수량	집수정번호	집수정별 수량	용량	양정	토출량	설치연월
1	일원터널	1종	260m	260m	-	자 연 배 수
2	매봉터널	1종	250m	250m	-	자 연 배 수
3	위례터널	1종	2,362m	693.52m	750kW 1대 (주변전실) 660kW 1대 (부변전실)	1번	230㎥	5.0m	12대	1번	4대	30HP	18m	4.5㎥/min	2014.09	1.9m	1.4m
						2번	915㎥	4.3m		2번	3대	100HP	55m	4.5㎥/min	2014.09	2.1m	1.0m
											1대	20HP	70m	0.5㎥/min
						3번	230㎥	5.1m		3번	4대	50HP	25m	5.0㎥/min	2014.09	1.9m	1.1m
4	위례중앙 지하차도	1종	1,275m	1,090m (Box 930m + 방음터널160m)	1,000kW 1대	1번	1,039㎥	5.0m	12대	1번	3대	40HP	20m	3.0㎥/min	2017.04	1.7m	0.8m
						2-1번	626㎥	5.0m		2-1번	3대	25HP	45m	1.0㎥/min	2019.07	2.5m	1.9m
						2-2번	626㎥	5.0m		2-2번	3대	25HP	45m	1.0㎥/min	2019.07	2.3m	1.6m
						3번	1,039㎥	5.0m		3번	3대	50HP	25m	4.5㎥/min	2017.04	1.8m	0.9m
5	신원지하차도	2종	341m	265m	1,250kW 1대	1번	772㎥	5.0m	7대	1번	5대	200HP	18m	20.8㎥/min	2013.03	2.1m	1.8m
											2대	40HP	13m	11㎥/min	2013.03
6	청계산지하차도	2종	140m	115m	-	신 원 합 류
7	내곡지하차도 (램프구간)	법정 외	180m	95m	-	신 원 합 류
8	대치지하차도	2종	470m	155m	-	자 연 배 수
9	석촌지하차도	2종	490m	190m	115kW 1대	1번	832㎥	4.6m	3대	1번	2대	20HP	14m	4.5㎥/min	2018.05	1.1m	0.5m
											1대	20HP	14m	4.5㎥/min	2017.04
10	송파지하차도	3종	400m	80m	200kW 1대	1번	583㎥	4.6m	3대	1번	3대	50HP	15m	8.2㎥/min	2021.10	1.6m	1.1m
11	가락지하차도	3종	300m	60m	75kW 1대	1번	225㎥	2.6m	3대	1번	2대	20HP	14m	4.5㎥/min	2019.04	0.5m	0.8m
											1대	20HP	14m	4.5㎥/min	2017.04
12	천호지하차도	2종	355m	100m	90kW 1대	1번	541㎥	4.6m	3대	1번	3대	40HP	13m	6.0㎥/min	2009.01	1.5m	0.7m
13	위례지하보차도	법정 외	49m	49m	-	자 연 배 수
14	문정지하차도	법정 외	395m	60m	130kW 1대	1번	1,430㎥	5.5m	3대	1번	3대	30HP	15m	3.5㎥/min	2017.04	1.5m	1.0m
15	위례지하차도	2종	628m	628m (Box 330m + 방음터널298m)	-	자 연 배 수
16	신원Box	법정 외	10m	10m	-	자 연 배 수