〔위험물제조소등 용도폐지 현장확인〕

○ 대 상 / 설 치 자	동서식품 / 대표이사
○ 제조소등 구분	옥내탱크저장소
○ 품 명 및 수 량	제4류 제2석유류 경 유 4,400리터 1기
○ 허 가 번 호	제23-0456-750114호 (1975년 1월 14일)
○ 확인결과 및 내용	- 옥내탱크 내 잔류 유증기 및 폐유 완전제거 - 옥내탱크 철거 - 옥내탱크저장소 부속설비(통기관, 경유주입구) 완전제거 - 장래에 대하여 위험물시설로서의 기능을 완전히 상실
공사 진행 사진 및 현장 확인 사진
옥내탱크 유기가스 측정		옥내탱크 유기가스 제거
통기관, 주유관 제거		옥내탱크 제거