문서번호	시설보수과-5032
결재일자	2014.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
협 조
	관리단속과장
	도로보수과장
	기전과장

동절기대비 도로시설물 결빙 조치계획

2014. 12.

남부도로사업소

(시설보수과)

동절기대비 도로시설물 결빙 조치계획

동절기 기온강하로 인한 도로시설물(터널,지하차도,고가,교량)에 고드름 및 도로결빙 발생시 즉시 조치할 수 있도록 공무직을 활용, 순찰 및 정비작업을 시행하여 안전사고를 사전 예방하고자 함

1. 추진현황

○ 정비기간 : 2014.12.6 ~ 2015.3.15

○ 대상시설물 : 23개 시설물

- 한강교량 1개소, 일반교량 1개소, 터널 6개소, 지하차도 11개소,  고가 4개소

2. 사전조치사항

○ 유도배수시설 등을 점검하여 체수구간의 배수로 정비(필요시 제설제 살포)

3. 순찰 및 정비방법

○ 기온이 -5℃이하로 하강시 상습 결빙시설물을 우선하여 순찰 및 정비

- 근무시간 외 당직자 순찰실시, 근무시간은 편성된 순찰반에 의거 순찰

※ 상습 결빙시설물(8개소)

- 터널(상도), 지하차도(대방,염곡,신길,구반포,사평,양재), 고가(신사)

○ 당직실로 접수된 민원은 시설보수과에 통보하여 현장확인∙정비

○ 순찰반 편성 및 운영

- 평일 : 3개반 편성, 1개반 4명 (조종원 1명, 공무직 3명)

- 휴일 : 1개반 편성 3명 (조종원 1명, 공무직 2명)

○ 평 일

⇒ 특히, 전날 일기예보 기온이 -5℃이하일 경우 상습결빙시설물에 대하여는

출근전(06:00~09:00) 당직 조종원과 공무직 2명(조기 출근) 순찰실시하여

고드름, 결빙 제거 조치

- 편성된 순찰반별로 대상 시설물 순찰 및 정비

- 기온이 -5℃이하로 하강시 공무직 일상보수작업전 반별 담당시설물 순찰

․ 고드름, 콘크리트 탈락위험 및 노면 결빙구간 발견시 즉시 제거

- 장비 및 인원

․ 장  비 : 타이탄(싸인보드 겸용) 3대, 낫(장대) 3개, 염화칼슘 30포(25kg)

․ 인  원 : 조종원 3명, 공무직 3개반 12명

○ 순찰 및 정비반 편성

구 분	인원	대상 시설물
계	12명	23개소
도로보수1반	4명	지하차도(사평, 잠수교남측, 반포, 양재, 염곡, 구반포), 고가(신사) - 7개소
도로보수2반	4명	터널(난곡, 산복, 호암1, 호암2), 한강교량(동작), 지하차도(여의교), 고가(노들남, 노들북) - 8개소
시설보수반	4명	터널(국사봉, 상도), 일반교량(여의교), 고가(도림), 지하차도(동작, 신길, 영등포, 대방) - 8개소

○ 휴 일 (국공휴일)

- 휴일전 기상청 예보 기온이 -5℃이하로 하강시 순찰 및 정비

․ 오전근무(09:00~13:00)를 원칙, 낮기온 -5℃이하시 전일근무(18:00까지)

- 일자별 휴일 근무조 별도 편성(따로붙임 근무편성표 참조)

- 1조 3명(조종원 1명, 공무직 2명)이 순찰중 발견사항, 민원접수사항 즉시 조치

- 상습 결빙시설물 우선 순찰

- 장비 및 인원

․ 장  비 : 타이탄(싸인보드 겸용) 1대, 낫(장대) 2개, 염화칼슘 5포(25kg)

․ 인  원 : 조종원 1명, 공무직 2명

4. 행정사항

○ 평일 기온(전일 일기예보)이 -5℃이하일경우 출근전(06:00~09:00) 당직

조종원이 시설물 순찰(공무직 2명)

- 당직자중 조종원 1명 당직 명령 조치 (관리단속과)

▶휴일 일직근무자중 조종원이 있을시 일직근무 조종원이 순찰근무(관리단속과)

▶당직원(조종) 1인은 차량(2.5톤) 운전 가능한 직원으로 명령(기전과)

- 공무직 조기 출근자 시간외(06:00~09:00) 근무수당 지급

○ 고드름 제거대장 작성

○ 순찰차에는 고드름 및 도로결빙제거 장비 및 염화칼슘 항시 적재

○ 휴일 근무시 공무직은 휴일 근무수당 지급

○ 순찰 및 정비 근무시간은 기상 상태에 따라 조정

첨부   1) 평일,휴일 근무조 편성표 1부.

2) 고드름 제거 대장 1부.   끝.