공공기관 동절기 에너지절약 대책

□ 적정실내온도 준수

ㅇ (난방온도 제한) 난방설비 가동시 평균 18℃이하로 실내온도 유지

* 단, 비전기식 난방설비가 60% 이상 설치된 중앙집중식 난방방식인 경우 20℃이하까지 실내온도 유지 허용

< 온도제한 예외(탄력적으로 온도 유지) >

․학교(교실), 민원실, 의료시설(병원, 보건소 등), 판매시설, 사회복지시설, 교정시설, 교육시설, 국가자격 시험장, 숙박시설, 대중교통시설(공항, 철도역사 등), 콜센터

․공공시설 중 시민들이 주로 이용하는 시설(문화체육시설, 전시관, 도서관 등)

․특정 온도를 유지해야하는 장소(저장시설, 시험․연구시설 등)

․공공기관 건물을 임차하여 사용하는 민간기관

ㅇ (개인난방기 사용 금지) 근무시간(월~금, 09:00~18:00) 중에는 개인난방기 사용 금지

* 단, 임산부, 장애인, 난방설비가 설치되지 않은 구역의 종사자 등 특별한 사유가 있는 경우는 예외

□ 조명사용 제한

ㅇ (옥외광고물 심야 소등) 불필요한 조명 소등, 홍보전광판 등 옥외광고물은 심야(23:00~익일 일출시)에는 소등

< 예외사항 >

․대중교통시설, 소방기관, 치안기관, 의료기관 등 공익을 위한 시설

․홍보전광판이 민간과의 계약에 따라 수익사업으로 운영되는 시설

□ 전력수급 위기단계별 조치 사항(절전통보시스템으로 상황 통보)

ㅇ 주의·경계 단계(예비력 100~300만kW 미만):난방기 가동 중지 및 자율절전*

* 대중교통, 장애인·노약자를 위한 공공시설 엘리베이터·에스컬레이터는 제외