동절기 대비 시설물 점검표

물재생센터명 : 난지물재생센터

점검일시 : 2015.11.09∼20

구 분	점 검 결 과	조 치 계 획
ㅇ 동절기 준비상태 점검
․동절기 종합대책 및 제설계획 수립여부
․비상연락망 정비
․단계별 조치 사항, 설비운영 계획 및 기타
․제설장비 확보여부 등
ㅇ 침사지 설비
․스크린 설비 오물제거상태 및 콘베어 작동상태
․침사인양기 가동상태 (구동․권상장치 가동상태, 체인 및 버켓 상태, 감속기 윤활유 주유상태)
․유입수문 작동 및 감속기 주유상태 등
ㅇ 유입동 설비 ․모타펌프 가동상태 (소음․진동발생 여부, 주유상태, 토출압력, 베어링온도, 전압․전류상태)
․디젤엔진 펌프 가동상태 (소음․진동상태, 주유상태, 부대설비 작동상태)
․배수펌프설비 작동상태
․크레인 작동 및 외이어 상태 등
ㅇ 최초침전지 설비
․슬러지수집기 가동상태 (감속기 작동․소음․진동발생 여부, 주유상태, 제인플라이트 상태 등)
․스컴스키머 작동상태
․생오니모터펌프 가동상태 등

구 분	점 검 결 과	조 치 계 획
ㅇ 송풍기 설비
․송풍기 가동상태(윤활유 공급 상태, 진동․소음 여부, 누유 여부)
․공기 여과기 상태 등
ㅇ 최종침전지 설비
․슬러지수집기 가동상태 (부대설비 작동상태, 동파방지 보온 상태 등)
․반송오니펌프 가동상태
ㅇ 급수 설비
․여과지 관리상태
․모타펌프 가동상태 (소음․ 진동상태, 부대설비 작동상태)
ㅇ 방류 설비
․엔진펌프 드레인 상태 등
․방류수문 개폐상태 및 관리실태
ㅇ 유량계
․유량계 측정값 적정여부
․정도검사 여부
․유량계 점검 및 관리실태 등
ㅇ 수처리분야 전기설비
․수변전 설비 관리실태
․변압기, 각종 차단기 등 작동상태
․특고압 인입선로 상태
․수배전반 및 현장조작반의 각종 계기류 작동상태
․전기설비 주변 환경정비 상태 등
ㅇ 소방시설물 관리실태
․각 건물내 소화기, 자동화재 탐지기, 소화전 등 정상 작동여부
․유류, 가스저장소 주변 소방 시설 비치여부
․지하관랑 비상등, 방향표시 및 화재발생시 행동요령 등 표지판 게시여부 등

구 분	점 검 결 과	조 치 계 획
ㅇ 발전기 및 보일러 설비
․발전기 가동상태 (소음․진동상태, 주유상태, 부대설비 작동상태)
․보일러 가동상태 ․관련 부속설비 이상유무 ․각종 모타펌프 작동상태
ㅇ 농축 설비
․슬러지수집기 가동상태
․기계농축기 가동상태
․슬러지크리너 가동상태
․약품공급장치 가동상태
․각종 펌프류 가동상태
․탈취시설 가동상태 등
ㅇ 소화조 설비
․가스교반송풍기 작동상태부
․가스․슬러지 누출 및 밸브류 작동상태
․각종 배관 누수․누출 및 보온상태
․탈황탑 및 가스홀더 운영상태
․각종 펌프류 작동상태
ㅇ 탈수 설비
․탈수기 작동상태
․각종 배관상태
․케익콘베어벨트 작동상태
․탈취배관 관리상태
․탈취 휀 가동상태
ㅇ 오니처리분야 전기설비
․각 설비별 수배전반 및 현장 조작반의 계기류 작동상태
․전기설비 주변 환경정비 상태 등
ㅇ 기타 시설물
․각 실별 크레인 작동상태 등

구 분	점 검 결 과	조 치 계 획
ㅇ 수문설비
․수문 관리상태
․권양기 작동여부
․완전개폐여부(개도율 게이지 정상 작동여부)
․문비 홈통, 황동판 및 패킹상태
․핸들레버 관리상태
․브레이크 작동상태
․조작반 관리상태
․감속기 등 기어 구리스 주입여부
․관리자 지정여부
․수문열쇄, 대장 관리상태
․경고판 설치 및 관리상태 등
ㅇ 위생처리설비
․위생처리설비 정상작동여부
․각종 배관 누수 및 보온상태
․모타펌프 가동상태
․탈취설비 가동상태
․탈취배관 파손여부
․야적시설 적정운영여부
․트럭스케일 정상작동여부
․계근발급증 정상발급여부
․위생처리설비내 전기설비 정상작동여부
․주변환경 정비상태
ㅇ 슬러지 건조(소각)설비
․반입 및 저장설비 정상작동여부
․건조 및 소각로 설비 작동상태
․연소가스 냉각․처리설비 작동상태
․보일러류 가동상태재처리설비․연돌․백연저감설비 작동상태
․급수시설 펌프류 작동상태
․슬러지처리시설내 전기설비 작동상태 등

구 분	점 검 결 과	조 치 계 획
ㅇ 차집관거 관리실태
․맨홀뚜껑 체결상태 및 체결장치 적정여부
․관거 파손 및 침하 발생여부
․우수토실 수문 작동상태
․우수토실내 침사 퇴적 유무
․우수토실 오수유출 유무
․부대시설물 손상 및 기능장애 유무
․일반 하수관과 무단연결 유무 등
ㅇ 토목 구조물 관리실태
․구조물 파손․균열․지반 침하여부
․지하관랑 균열, 누수여부
․배수불량여부
․상수도 누수여부 및 동파방지(보온 등)여부
․구조물 난간 안전여부
ㅇ 건축 구조물 관리실태
․건축물 파손 및 침하여부
․건물내 균열․누수여부
․옥상 방수층 파손, 균열, 누수 여부
․방화문, 셔터, 창호, 선홈통 파손여부
․계단, 난간대 안전여부
ㅇ 도로․녹지대 및 부대시설 관리실태
․도로파손여부
․빗물받이․맨홀 파손 및 내 토사 퇴적여부
․도로․녹지대 지반침하여부
․경계석 파손 및 고사목 여부
․가로등 부 점등 여부 등
ㅇ안전관리 실태
․위험표지, 출입금지 등 안전 표지판 설치여부
․안전장비 적정 보유여부 등