- 경북 영주시 화재(‘15.1.3) 관련-

동절기 소방용수시설 점검 및 관리 대책

겨울철 한파 대비 노후 소방용수시설에 대한 안전사고 방지 표본 확인점검을 실시하고, 인근 서별(센터별) 교차 점검으로 안전관리를 강화하고자 함.

Ⅰ		관련근거

❍ 재난대응과-30001(2014. 12. 22.)호 “2014년도 하반기 노후 소화전 점검 결과 알림”

❍ 언론보도[2013. 1. 3(토) 경북 영주시 철물점 화재 관련] “얼어붙은 소화전...불구경한 소방차[‘15.1.5.(화)매일신문]”, “겨울철 옥외소화전 무용지물[’15.1.7.(수) 한국일보]”

❍ 방호조사과-180(2015. 1. 7.)호 “동절기 소방용수시설 점검 및 관리 철저 강조지시”

❍ 재난대응과-862(2015. 1. 9.)호 “동절기 소방용수시설 점검 및 관리 대책 알림”

Ⅱ		점검개요

□ 점검종류

- 특별점검

❍ 기   간 : 2015. 1. 16. ~ 1. 23.

❍ 특별점검 대상 : 안전센터별 관리수량의 10% 이상 선별

※동절기 노후소화전 점검결과 C급 및 D급 및 동절기 우려대상은 전수 포함 실시

❍ 점검방법 : 일제점검에 준하여 실시

- 확인 표본점검 : 월 1회(매월 지․수리조사에 대한 확인점검)

□ 확인 표본점검 기간은 ‘15년 상반기(6월)까지 실시 후 필요시 연장

❍ 기   간 : 매월 26 ~ 30(변동가능)

❍ 확인표본 점검 대상

- 안전센터별 매월 지․수리조사 대상 중 5%이상 선별

- 선별된 대상에 대한 교차점검은 인근 119안전센터에서 실시

구분	현장대응단	북가좌	홍은	미근
교차점검부서	북가좌	홍은	미근	현장대응단

□ 점검결과 조치사항

❍ 경미한 사항은 자체 보수 조치하고 동파위험 등 중대사항은 안전조치 후 즉시 보수 의뢰

❍ 2차 동파방지를 위한 제수변 잠금 철저 (일제점검 시 잠금 조치 철저 지시)

↳ 화재진압 활동 후 등급 관계없이 모든 제수변 잠금 조치 철저

❍ 특별점검 및 확인 표본점검은 종료 후 5일한 제출

(특별점검 결과에 대한 소방서별 교차점검은 취합 후 별도 계획 수립 예정)

❍ 점검결과 지・수리조사 허위 실시 등이 발견될 경우 담당자 및 감독자 엄중 조치

※ 참고자료 (노후소화전)

※ ‘14년 점검 결과  : 재난대응과-30001(2014. 12. 22.)호 『“2014년도 하반기 노후 소화전 점검 결과 알림』

□ ‘14. 10월 점검결과(노후 및 사용도에 따른 4등급 분류)

구 분	D급	C급	B급	A급	기타
상 태	교체 필요	중점관리/향후교체	상태 양호	이상없음
개 수 (지하/지상)	13	21	184	35
조 치	우선교체	중점관리	지속관리	지속관리

‒ D급(정비 또는 교체필요) : 13개

‒ C급(향후교체) :  21개

‒ B급(상태양호) : 184개

‒ A급(이상없음) : 35개

□ 현장대응단 및 119안전센터별 현황

등급	계	현장대응단	북가좌	홍은	미근
합계	253	10	17	104	122
D급	13	10	-	1	2
C급	21	-	-	18	3
B급	184	-	17	51	116
A급	35	-	-	34	1
기타

Ⅲ		행정사항

❍ 현장대응단장(119안전센터장)은 자체계획을 수립하여 관리수량의 10%(노후소화전 C 및 D등급포함)이상을 특별점검하시기 바라며, 점검결과는 붙임에 의거 2015.01.23.(금)한 재난관리과로 통보(보고)하시기 바랍니다.

❍ 또한 확인표본점검대상을 붙임에 의거하여 2015.01.23.(금)한 재난관리과로 통보(보고)바라며, 교차점검계획은 확인표본 점검대상 취합 후 재난관리과에서 별도계획수립 시행예정입니다.

❍ 확인표본점검은 필요시 당번(주간) 근무자는 출장조치, 비번 근무자 출동대기 근무를 할 수 있습니다.

❍ 본부 소방행정과-26048(2013.09.17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조하여 현장대응단장(119안전센터장)은 점검의 내실화를 위해 당번(주간) 근무자 소방용수시설 특별점검, 비번 근무자 출동대기 원칙 준수하여 실시하기 바랍니다.

❍ 재난관리과-7581(2014.12.31.)호 『겨울철 소방용수시설 관리 주의사항 알림』을 참고하여 소방용수시설 동결 및 동파예방에 만전을 기하기 바랍니다.

❍ 소방행정과는 119안전센터 근무자의 출장여비 및 초과근무에 관하여 협조하여 주시기 바랍니다.  끝.